## AXI_NM Bouches d'aération (G001
78519623-a09c-455c-abd5-b9cef9af3c22-0037595c
ID | FamilyAndType | AXI_Code famille | AXI_Code repère | AXI_Niveau d'installation | AXI_Zone d'installation | Famille et type | AXI_Repère matériel | AXI_Débit air | AXI_Hauteur Elément | AXI_Largeur Elément | NEXT-BIM Checklist
|  | AXI_Code famille | AXI_Code repère | AXI_Niveau d'installation | AXI_Zone d'installation | Famille et type | AXI_Repère matériel | AXI_Débit air | AXI_Hauteur Elément | AXI_Largeur Elément | NEXT-BIM Checklist
|  | Text | Text | Text | Text | ElementId | Text | HVACAirflow | Length | Length | Text
65842b49-6f0f-4307-8551-9035f223babe-00360885 | AXI_DIF_4D-Plenum_SOU: 525x525 | BCH | DIF | Niveau 1 | Rangement | AXI_DIF_4D-Plenum_SOU: 525x525 | SOU | 200 | 525 | 525 | toCheck
65842b49-6f0f-4307-8551-9035f223babe-00360a2b | AXI_DIF_4D-Plenum_SOU: 525x525 | BCH | DIF | Niveau 1 | Rangement | AXI_DIF_4D-Plenum_SOU: 525x525 | SOU | 300 | 525 | 525 | toCheck
65842b49-6f0f-4307-8551-9035f223babe-00360a60 | AXI_DIF_4D-Plenum_SOU: 375x375 | BCH | DIF | Niveau 1 | Rangement | AXI_DIF_4D-Plenum_SOU: 375x375 | SOU | 100 | 375 | 375 | toCheck
65842b49-6f0f-4307-8551-9035f223babe-0036182b | AXI_DIF_4D-Plenum_SOU: 525x525 | BCH | DIF | Niveau 1 | Rangement | AXI_DIF_4D-Plenum_SOU: 525x525 | SOU | 200 | 525 | 525 | toCheck
65842b49-6f0f-4307-8551-9035f223babe-00361913 | AXI_DIF_4D-Plenum_REP: 375x375 | BCH | DIF | Niveau 1 | Rangement | AXI_DIF_4D-Plenum_REP: 375x375 | EXT | 200 | 375 | 375 | toCheck
65842b49-6f0f-4307-8551-9035f223babe-0036199c | AXI_DIF_4D-Plenum_REP: 375x375 | BCH | DIF | Niveau 1 | Rangement | AXI_DIF_4D-Plenum_REP: 375x375 | EXT | 150 | 375 | 375 | toCheck
65842b49-6f0f-4307-8551-9035f223babe-003619eb | AXI_DIF_4D-Plenum_REP: 525x525 | BCH | DIF | Niveau 1 | Rangement | AXI_DIF_4D-Plenum_REP: 525x525 | EXT | 100 | 525 | 525 | toCheck
65842b49-6f0f-4307-8551-9035f223babe-00361a2c | AXI_DIF_4D-Plenum_REP: 600x600 | BCH | DIF | Niveau 1 | Rangement | AXI_DIF_4D-Plenum_REP: 600x600 | EXT | 150 | 600 | 600 | toCheck
65842b49-6f0f-4307-8551-9035f223babe-00361c77 | AXI_DIF_4D-Plenum_SOU: 525x525 | BCH | DIF | Niveau 2 | Bureau | AXI_DIF_4D-Plenum_SOU: 525x525 | SOU | 200 | 525 | 525 | toCheck
65842b49-6f0f-4307-8551-9035f223babe-00361c78 | AXI_DIF_4D-Plenum_SOU: 525x525 | BCH | DIF | Niveau 2 | Bureau | AXI_DIF_4D-Plenum_SOU: 525x525 | SOU | 400 | 525 | 525 | toCheck
65842b49-6f0f-4307-8551-9035f223babe-00361c79 | AXI_DIF_4D-Plenum_SOU: 450x450 | BCH | DIF | Niveau 2 | Bureau | AXI_DIF_4D-Plenum_SOU: 450x450 | SOU | 200 | 450 | 450 | toCheck
65842b49-6f0f-4307-8551-9035f223babe-00361c7a | AXI_DIF_4D-Plenum_SOU: 525x525 | BCH | DIF | Niveau 2 | Bureau | AXI_DIF_4D-Plenum_SOU: 525x525 | SOU | 200 | 525 | 525 | toCheck
65842b49-6f0f-4307-8551-9035f223babe-00361c7b | AXI_DIF_4D-Plenum_REP: 375x375 | BCH | DIF | Niveau 2 | Bureau | AXI_DIF_4D-Plenum_REP: 375x375 | EXT | 400 | 375 | 375 | toCheck
65842b49-6f0f-4307-8551-9035f223babe-00361c7c | AXI_DIF_4D-Plenum_REP: 375x375 | BCH | DIF | Niveau 2 | Bureau | AXI_DIF_4D-Plenum_REP: 375x375 | EXT | 200 | 375 | 375 | toCheck
65842b49-6f0f-4307-8551-9035f223babe-00361c7d | AXI_DIF_4D-Plenum_REP: 600x600 | BCH | DIF | Niveau 2 | Bureau | AXI_DIF_4D-Plenum_REP: 600x600 | EXT | 300 | 600 | 600 | toCheck
65842b49-6f0f-4307-8551-9035f223babe-00361c7e | AXI_DIF_4D-Plenum_REP: 600x600 | BCH | DIF | Niveau 2 | Bureau | AXI_DIF_4D-Plenum_REP: 600x600 | EXT | 150 | 600 | 600 | toCheck

## AXI_NM Gaines (Globale)
78519623-a09c-455c-abd5-b9cef9af3c22-00375963
ID | FamilyAndType | AXI_Code famille | AXI_Code repère | AXI_Niveau d'installation | AXI_Zone d'installation | Famille et type | Nom du système | Taille | Hauteur | Largeur | Longueur | Masse G.Rect | Ep G.Rect (mm) | Densite Materiau | NEXT-BIM Checklist
|  | AXI_Code famille | AXI_Code repère | AXI_Niveau d'installation | AXI_Zone d'installation | Famille et type | Nom du système | Taille | Hauteur | Largeur | Longueur | Masse G.Rect | Ep G.Rect (mm) | Densite Materiau | NEXT-BIM Checklist
|  | Text | Text | Text | Text | ElementId | Text | Text | HVACDuctSize | HVACDuctSize | Length |  |  | MassDensity | Text
6abf1bdc-707f-434d-89fb-eb1899823c09-00352bd5 | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | GRG | GRG | Niveau 0 | Bureau | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | REP 1 | 800x600 | 600 | 800 | 1.1239 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
6abf1bdc-707f-434d-89fb-eb1899823c09-00352bd6 | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | GRG | GRG | Niveau 0 | Bureau | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | REP 1 | 800x600 | 600 | 800 | 0.84834 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
6abf1bdc-707f-434d-89fb-eb1899823c09-00352bd7 | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | GRG | GRG | Niveau 0 | Bureau | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | REP 1 | 800x600 | 600 | 800 | 0.43789 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
6abf1bdc-707f-434d-89fb-eb1899823c09-00352bdb | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | GRG | GRG | Niveau 0 | Bureau | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | REP 1 | 600x800 | 800 | 600 | 0.995 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
6abf1bdc-707f-434d-89fb-eb1899823c09-00352bdd | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | GRG | GRG | Niveau 0 | Bureau | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | REP 1 | 800x600 | 600 | 800 | 0.9477 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
6abf1bdc-707f-434d-89fb-eb1899823c09-00352be1 | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | GRG | GRG | Niveau 0 | Bureau | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | CTA1-S | 800x600 | 600 | 800 | 3.4449 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
6abf1bdc-707f-434d-89fb-eb1899823c09-00352be6 | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | GRG | GRG | Niveau 0 | Bureau | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | CTA1-S | 800x600 | 600 | 800 | 1.4507 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
6abf1bdc-707f-434d-89fb-eb1899823c09-00352be2 | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | GRG | GRG | Niveau 0=>Niveau 2 | Bureau | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | CTA1-S | 800x600 | 600 | 800 | 11.89 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
65842b49-6f0f-4307-8551-9035f223babe-00360440 | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 1 | Rangement | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | CTA1-S | Ø400 |  |  | 1.4977 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
65842b49-6f0f-4307-8551-9035f223babe-00360443 | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 1 | Rangement | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | CTA1-S | Ø400 |  |  | 1.4977 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
65842b49-6f0f-4307-8551-9035f223babe-00360448 | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 1 | Rangement | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | CTA1-S | Ø400 |  |  | 0.48005 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
65842b49-6f0f-4307-8551-9035f223babe-0036044b | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 1 | Rangement | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | CTA1-S | Ø400 |  |  | 0.50755 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
65842b49-6f0f-4307-8551-9035f223babe-00360458 | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 1 | Rangement | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | CTA1-S | Ø400 |  |  | 1.4977 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
65842b49-6f0f-4307-8551-9035f223babe-0036045b | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 1 | Rangement | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | CTA1-S | Ø400 |  |  | 0.50755 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
65842b49-6f0f-4307-8551-9035f223babe-0036046e | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | GRG | GRG | Niveau 1 | LT | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | REP 1 | 800x600 | 600 | 800 | 0.53207 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
65842b49-6f0f-4307-8551-9035f223babe-0036046f | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | GRG | GRG | Niveau 1 | LT | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | REP 1 | 800x600 | 600 | 800 | 0.35568 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
65842b49-6f0f-4307-8551-9035f223babe-00360473 | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | GRG | GRG | Niveau 1 | LT | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | CTA1-S | 800x600 | 600 | 800 | 1.7369 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
65842b49-6f0f-4307-8551-9035f223babe-00360475 | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | GRG | GRG | Niveau 1 | LT | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | CTA1-S | 800x600 | 600 | 800 | 2.6184 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
65842b49-6f0f-4307-8551-9035f223babe-00360476 | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | GRG | GRG | Niveau 1 | LT | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | CTA1-S | 800x600 | 600 | 800 | 2.7907 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
65842b49-6f0f-4307-8551-9035f223babe-00360478 | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 1 | Rangement | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | CTA1-S | Ø400 |  |  | 10.5711 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
65842b49-6f0f-4307-8551-9035f223babe-0036047a | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 1 | Rangement | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | CTA1-S | Ø400 |  |  | 1.6231 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
65842b49-6f0f-4307-8551-9035f223babe-0036047c | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | GRG | GRG | Niveau 1 | Rangement | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | CTA1-S | 800x600 | 600 | 800 | 9.7 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
65842b49-6f0f-4307-8551-9035f223babe-0036049c | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 1 | Circulation N1 | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | REP 1 | Ø400 |  |  | 8.6389 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
65842b49-6f0f-4307-8551-9035f223babe-003604a2 | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | GRG | GRG | Niveau 1 | Circulation N1 | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | REP 1 | 800x600 | 600 | 800 | 17.3179 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
65842b49-6f0f-4307-8551-9035f223babe-003604bb | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | GRG | GRG | Niveau 1 | Rangement | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | CTA1-S | 800x600 | 600 | 800 | 7.855 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
65842b49-6f0f-4307-8551-9035f223babe-003604bd | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | GRG | GRG | Niveau 1 | Rangement | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | CTA1-S | 800x600 | 600 | 800 | 5.375 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
65842b49-6f0f-4307-8551-9035f223babe-0036179a | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 1 | Rangement | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | CTA1-S | Ø400 |  |  | 0.26524 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
65842b49-6f0f-4307-8551-9035f223babe-00361805 | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 1 | Rangement | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | CTA1-S | Ø400 |  |  | 0.30153 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
65842b49-6f0f-4307-8551-9035f223babe-00361841 | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 1 | Rangement | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | CTA1-S | Ø400 |  |  | 0.30153 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
65842b49-6f0f-4307-8551-9035f223babe-003618d7 | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 1 | Rangement | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | CTA1-S | Ø400 |  |  | 0.44255 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
65842b49-6f0f-4307-8551-9035f223babe-00361bc4 | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 1 | Rangement | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | REP 1 | Ø400 |  |  | 0.8455 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
65842b49-6f0f-4307-8551-9035f223babe-00361bd9 | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 1 | Rangement | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | REP 1 | Ø400 |  |  | 0.71474 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
65842b49-6f0f-4307-8551-9035f223babe-00361bee | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 1 | Rangement | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | REP 1 | Ø400 |  |  | 0.30153 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
65842b49-6f0f-4307-8551-9035f223babe-0036250b | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | GRG | GRG | Niveau 1 | LT | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | CTA1-S | 800x600 | 600 | 800 | 1.395 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
65842b49-6f0f-4307-8551-9035f223babe-00362524 | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | GRG | GRG | Niveau 1 | LT | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | REP 1 | 800x600 | 600 | 800 | 0.90636 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
725e3cb8-8c93-4d8a-8538-24bb9890b8a8-003693f2 | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 1 | Rangement | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | REP 1 | Ø400 |  |  | 0.87943 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
725e3cb8-8c93-4d8a-8538-24bb9890b8a8-00369416 | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 1 | Circulation N1 | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | REP 1 | Ø400 |  |  | 0.33851 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
725e3cb8-8c93-4d8a-8538-24bb9890b8a8-003697ae | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 1 | Rangement | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | REP 1 | Ø400 |  |  | 0.83195 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
725e3cb8-8c93-4d8a-8538-24bb9890b8a8-003697b0 | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 1 | Circulation N1 | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | REP 1 | Ø400 |  |  | 0.37963 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
725e3cb8-8c93-4d8a-8538-24bb9890b8a8-0036a68b | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 1 | Rangement | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | REP 1 | Ø400 |  |  | 0.77064 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
725e3cb8-8c93-4d8a-8538-24bb9890b8a8-0036a698 | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 1 | Circulation N1 | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | REP 1 | Ø400 |  |  | 0.43273 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
725e3cb8-8c93-4d8a-8538-24bb9890b8a8-0036a867 | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 1 | Rangement | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | REP 1 | Ø400 |  |  | 2.8586 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
725e3cb8-8c93-4d8a-8538-24bb9890b8a8-0036a88e | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 1 | Rangement | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | REP 1 | Ø400 |  |  | 0.60765 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
725e3cb8-8c93-4d8a-8538-24bb9890b8a8-0036a89d | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 1 | Circulation N1 | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | REP 1 | Ø400 |  |  | 0.73388 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
725e3cb8-8c93-4d8a-8538-24bb9890b8a8-0036ac0d | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 1 | Rangement | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | REP 1 | Ø400 |  |  | 1 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
478600d0-0282-4343-b893-741355020cc6-0036b05d | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 1 | Rangement | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | REP 1 | Ø400 |  |  | 3.0508 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
478600d0-0282-4343-b893-741355020cc6-0036b0e1 | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 1 | Rangement | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | REP 1 | Ø400 |  |  | 2.7278 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
478600d0-0282-4343-b893-741355020cc6-0036b159 | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 1 | Rangement | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | REP 1 | Ø400 |  |  | 3.0586 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
6abf1bdc-707f-434d-89fb-eb1899823c09-00352ba6 | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 2 | Bureau | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | CTA1-S | Ø400 |  |  | 0.48005 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
6abf1bdc-707f-434d-89fb-eb1899823c09-00352ba9 | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 2 | Bureau | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | CTA1-S | Ø400 |  |  | 0.54326 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
6abf1bdc-707f-434d-89fb-eb1899823c09-00352bba | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 2 | Bureau | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | CTA1-S | Ø400 |  |  | 0.42326 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
6abf1bdc-707f-434d-89fb-eb1899823c09-00352bd2 | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | GRG | GRG | Niveau 2 | Local technique N2 | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | REP 1 | 800x600 | 600 | 800 | 0.53207 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
6abf1bdc-707f-434d-89fb-eb1899823c09-00352bd3 | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | GRG | GRG | Niveau 2 | Local technique N2 | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | REP 1 | 800x600 | 600 | 800 | 0.67868 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
6abf1bdc-707f-434d-89fb-eb1899823c09-00352bde | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | GRG | GRG | Niveau 2 | Local technique N2 | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | REP 1 | 800x600 | 600 | 800 | 0.80136 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
6abf1bdc-707f-434d-89fb-eb1899823c09-00352be3 | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | GRG | GRG | Niveau 2 | Local technique N2 | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | CTA1-S | 800x600 | 600 | 800 | 1.29 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
6abf1bdc-707f-434d-89fb-eb1899823c09-00352be7 | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | GRG | GRG | Niveau 2 | Local technique N2 | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | CTA1-S | 800x600 | 600 | 800 | 1.7369 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
6abf1bdc-707f-434d-89fb-eb1899823c09-00352be9 | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | GRG | GRG | Niveau 2 | Local technique N2 | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | CTA1-S | 800x600 | 600 | 800 | 2.6184 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
6abf1bdc-707f-434d-89fb-eb1899823c09-00352bea | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | GRG | GRG | Niveau 2 | Local technique N2 | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | CTA1-S | 800x600 | 600 | 800 | 2.7907 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
6abf1bdc-707f-434d-89fb-eb1899823c09-00352bec | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 2 | Circulation N2 | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | CTA1-S | Ø400 |  |  | 10.5711 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
6abf1bdc-707f-434d-89fb-eb1899823c09-00352bee | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 2 | Bureau | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | CTA1-S | Ø400 |  |  | 1.4469 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
6abf1bdc-707f-434d-89fb-eb1899823c09-00352bf0 | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | GRG | GRG | Niveau 2 | Circulation N2 | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | CTA1-S | 800x600 | 600 | 800 | 9.7 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
6abf1bdc-707f-434d-89fb-eb1899823c09-00352c10 | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 2 | Open space | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | REP 1 | Ø400 |  |  | 8.6389 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
6abf1bdc-707f-434d-89fb-eb1899823c09-00352c16 | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | GRG | GRG | Niveau 2 | Open space | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | REP 1 | 800x600 | 600 | 800 | 8.305 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
6abf1bdc-707f-434d-89fb-eb1899823c09-00352c17 | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 2 | Circulation N2 | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | REP 1 | Ø400 |  |  | 2.0807 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
6abf1bdc-707f-434d-89fb-eb1899823c09-00357757 | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | GRG | GRG | Niveau 2 | Open space | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | REP 1 | 800x600 | 600 | 800 | 9.0129 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
6abf1bdc-707f-434d-89fb-eb1899823c09-003577a2 | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | GRG | GRG | Niveau 2 | Circulation N2 | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | CTA1-S | 800x600 | 600 | 800 | 7.855 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
6abf1bdc-707f-434d-89fb-eb1899823c09-0035781c | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | GRG | GRG | Niveau 2 | Circulation N2 | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | CTA1-S | 800x600 | 600 | 800 | 5.375 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
65842b49-6f0f-4307-8551-9035f223babe-00361d2c | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 2 | Bureau | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | CTA1-S | Ø400 |  |  | 0.61872 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
65842b49-6f0f-4307-8551-9035f223babe-00361d53 | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 2 | Bureau | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | CTA1-S | Ø400 |  |  | 0.30153 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
65842b49-6f0f-4307-8551-9035f223babe-00361db8 | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 2 | Bureau | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | CTA1-S | Ø400 |  |  | 0.30153 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
65842b49-6f0f-4307-8551-9035f223babe-00361dcd | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 2 | Bureau | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | REP 1 | Ø400 |  |  | 0.48724 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
65842b49-6f0f-4307-8551-9035f223babe-00361df4 | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 2 | Bureau | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | CTA1-S | Ø400 |  |  | 0.26524 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
65842b49-6f0f-4307-8551-9035f223babe-00361e12 | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 2 | Bureau | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | REP 1 | Ø400 |  |  | 0.68724 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
65842b49-6f0f-4307-8551-9035f223babe-00361ee9 | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 2 | Bureau | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | REP 1 | Ø400 |  |  | 0.76724 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
65842b49-6f0f-4307-8551-9035f223babe-00361f82 | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 2 | Bureau | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | REP 1 | Ø400 |  |  | 0.7255 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
725e3cb8-8c93-4d8a-8538-24bb9890b8a8-00369bd4 | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 2 | Circulation N2 | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | REP 1 | Ø400 |  |  | 0.83095 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
725e3cb8-8c93-4d8a-8538-24bb9890b8a8-00369d39 | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 2 | Open space | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | REP 1 | Ø400 |  |  | 0.06892 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
725e3cb8-8c93-4d8a-8538-24bb9890b8a8-0036a333 | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 2 | Circulation N2 | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | REP 1 | Ø400 |  |  | 0.83054 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
725e3cb8-8c93-4d8a-8538-24bb9890b8a8-0036a344 | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 2 | Open space | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | REP 1 | Ø400 |  |  | 0.044503 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
725e3cb8-8c93-4d8a-8538-24bb9890b8a8-0036a5c7 | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 2 | Circulation N2 | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | REP 1 | Ø400 |  |  | 0.85064 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
725e3cb8-8c93-4d8a-8538-24bb9890b8a8-0036a5d0 | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 2 | Open space | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | REP 1 | Ø400 |  |  | 0.080446 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
725e3cb8-8c93-4d8a-8538-24bb9890b8a8-0036a7be | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 2 | Open space | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | REP 1 | Ø400 |  |  | 0.16672 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
725e3cb8-8c93-4d8a-8538-24bb9890b8a8-0036a7ca | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 2 | Circulation N2 | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | REP 1 | Ø400 |  |  | 0.7131 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
725e3cb8-8c93-4d8a-8538-24bb9890b8a8-0036a8ec | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 2 | Bureau | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | CTA1-S | Ø400 |  |  | 1.4977 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
725e3cb8-8c93-4d8a-8538-24bb9890b8a8-0036aa22 | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 2 | Bureau | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | CTA1-S | Ø400 |  |  | 1.462 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
725e3cb8-8c93-4d8a-8538-24bb9890b8a8-0036aa89 | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 2 | Bureau | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | CTA1-S | Ø400 |  |  | 1.582 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
478600d0-0282-4343-b893-741355020cc6-0036b04d | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 2 | Bureau | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | REP 1 | Ø400 |  |  | 3.0747 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
478600d0-0282-4343-b893-741355020cc6-0036b0d1 | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 2 | Bureau | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | REP 1 | Ø400 |  |  | 3.0994 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
478600d0-0282-4343-b893-741355020cc6-0036b14b | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | GCG | GCG | Niveau 2 | Bureau | Gaine circulaire: AXI_ACIER Galva | REP 1 | Ø400 |  |  | 3.0461 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
6abf1bdc-707f-434d-89fb-eb1899823c09-00352bda | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | GRG | GRG | Niveau 2=>Niveau 0 | LT | Gaine rectangulaire: AXI_ACIER Galva - Bridé | REP 1 | 800x600 | 600 | 800 | 10.79 | 0 | 0 | 7800 | toCheck
[11 empty] | 226.5579 | 0
Avertissement : Les valeurs des colonnes de type formule ne sont pas exportées dans le mode avancé. Vous pouvez utiliser le mode de base pour exporter les résultats de la formule.

## Légende
D6A707D0-AA32-4948-82A5-67C02D6381DF
Légende des couleurs
| Couleur | Description
Titre de la colonne
Type de valeur
Valeur du paramètre verrouillé et qui ne peut être modifié pour l'importation
Valeur d'un paramètre de type d'élément verrouillé
Valeur d'un paramètre qui ne peut être exporté
Modification de la valeur du paramètre est autorisé
Sous total niveau 1
Sous total niveau 2 et plus
Total